## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT PR
Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu - zadanie 6
Lp. | Kod / STWiORB | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa, PLN | Wartość netto [PLN]
Roboty kwalifikowane
I. WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00 | Ubezpieczenia i gwarancje | ryczałt
2 | ST-01 | Prace geodezyjne (sieć) | ryczałt
3 | ST-00 | Dokumenty Wykonawcy | ryczałt
4 | ST-00 | Kompletna Dokumentacja Powykonawcza | ryczałt
5 | ST-00 | Urządzenie Zaplecza Budowy | ryczałt
6 | ST-00 | Utrzymanie Zaplecza Budowy | ryczałt
7 | ST-00 | Likwidacja Zaplecza Budowy | ryczałt
8 | ST-00 | Zmiana organizacji ruchu na czas Robót wraz z projektem | ryczałt
II KANALIZACJA SANITARNA - roboty budowlano-montażowe
Montaż przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych, studni rewizyjnych oraz kanałów bocznych metodą wykopową - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: robotami ziemnymi, ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż i przebudowa kolidujących przewodów, urządzeń, armatury), pracami montażowymi (wszystkie niezbędne kształtki połączeniowe, połaczenie z istniejącą instalacją), z zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem, wykonaniem robót ziemnych jak ( podsypki, obsypki oraz zasypki, zagęszczeniem gruntu), badaniami, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów towarzyszących, na czas prowadzenie robót - umożliwienie dostępu do posesji ich właścicielom, oznakowanie terenu budowy - tablice informacyjne.
II.1 Przygotowanie terenu budowy (CPV: 45100000-8, 45112100-6)
9 | ST-02 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm z wywozem materiału | m2 | 1666
10 | ST-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznj o gr. 5 cm z wywozem materiału | m2 | 965
II.2 Budowa kanalizacja sanitarna grawitacyjna (CPV: 45231300-8)
11 | ST-03, ST-04 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o średnicy Dz 200mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, w tym m.in. robotami ziemnymi, montażem i osprzetem, odwodnieniem wykopów, próbą szczelności, inspekcja telewizyjną | m | 962.5
12 | ST-03, ST-04 | Montaż studni rewizyjnych żelbetowych o śr. 1000 mm, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi | kpl | 42
13 | ST-03, ST-04 | Montaż studni rewizyjnych żelbetowycho śr. 1200 mm, wraz z niezbednymi robotami towarzyszącymi | kpl | 2
14 | ST-03, ST-04 | Montaż studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego o śr. 600 mm, wraz z niezbednymi robotami towarzyszącymi | kpl | 1
II.3 Budowa przykanalików (CPV: 45231300-8)
15 | ST-03, ST-04 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o średnicy Dz160mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbednymi robotami towarzyszącymi, w tym m.in. robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, odwodnieniem wykopów, próbą szczelnosci, inspekcją telewizyjną | m | 124.5
16 | ST-03, ST-04 | Montaż studni kanalizacyjnych PVC, śr. 425 mm, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi | szt | 11
II.4 Odtworzenie nawierzchni (CPV: 45233140-2)
17 | ST-03 | Wymiana gruntu pod drogi z zagęszczeniem | m3 | 1038.7
18 | ST-05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm - warstwa dolna gr. 30 cm | m2 | 1700
19 | ST-05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm - warstwa górna gr. 20 cm | m2 | 1700
20 | ST-05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm - warstwa dolna gr. 10 cm | m2 | 600
21 | ST-05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm - warstwa górna gr. 15 cm | m2 | 600
22 | ST-05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W (warstwa wiążąca) gr. 8 cm | m2 | 1406
23 | ST-05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna) gr. 4 cm | m2 | 1406
24 | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 8cm | m2 | 10
25 | ST-05 | Odtworzenie terenów zielonych o nawierzchni trawiastej (humus z odzysku) | m2 | 968
III.SIEĆ WODOCIĄGOWA - roboty budowlano-montażowe
Montaż przewodów wodociągowych wraz z armaturą wodociągową oraz odcinków bocznych metodą wykopową - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: robotami ziemnymi, ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż i przebudowa kolidujących przewodów, urządzeń, armatury), pracami montażowymi (wszystkie niezbędne kształtki połączeniowe, montaż zestawu wodomierzowego, połączenie z istniejącą instalacją), bloki oporowe, z zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem, wykonaniem robót ziemnych (jak podsypki, obsypki oraz zasypki, zagęszczeniem gruntu), badaniami, próbami pomontażowymi, dezynfekcją sieci, płukaniem, oznakowaniem trasy rurociągów, zabezpieczeniem instalacji i obiektów towarzyszących, na czas prowadzenie robót - umożliwienie dostępu do posesji ich właścicielom, oznakowanie terenu budowy - tablice informacyjne.
III.1 Budowa sieci wodociągowej (CPV: 45231300-8)
26 | ST-03, ST-04 | Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz110mm, z niezbednymi robotami towarzyszacymi, w tym m.in. Robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą | m | 584.8
27 | ST-03, ST-04 | Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz90mm, z niezbednymi robotami towarzyszacymi, w tym m.in. Robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą | m | 113.4
28 | ST-03, ST-04 | Przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz63mm, z niezbednymi robotami towarzyszacymi, w tym m.in. robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą | m | 71.8
29 | ST-04 | Montaż rurociągu fi 110mm PE metodą przewiertu sterowanego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszacymi | m | 55
30 | ST-04 | Dostawa i montaż zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego, z obudową DN100 mm | kpl | 3
31 | ST-04 | Dostawa i montaż hydrantów p.pożarowych naziemnych DN80 z zasuwą odcinającą i skrzynką do zasuw DN80 | kpl | 6
III.3 Budowa przyłączy wodociągowych (CPV: 45231300-8)
32 | ST-03, ST-04 | Ułożenie rurociągów w rur PE100 RC, , DN40x3,7 mm | m | 60
33 | ST-04 | Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego (wodomierz DN20) | kpl | 11
34 | ST-04 | Przełączenie do nowej sieci budynku ul. Góra Burgałowska 2 wraz z zabudową zasuwy na przyłączu | kpl | 1
Roboty niekwalifikowane (działki prywatne)
IV WYMAGANIA OGÓLNE
35 | ST-01 | Prace geodezyjne (przyłącza) | kpl. | 14
V Przyłącza kanalizacyjne
36 | ST-03, ST-04 | Ułożenie kanałów z rur PVC, śr. 160 mm wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego | m | 41.5
37 | ST-03, ST-04 | Montaż studni kanalizacyjnych PVC, śr. 425 mm | szt | 4
38 | ST-03 | Likwidacja szamb | szt. | 13
VI Przyłącza wodociągowe
39 | ST-03, ST-04 | Ułożenie rurociągów w rur PE100 RC, DN40x3,7 mm wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego | m | 51.5
40 | ST-04 | Dostawa i montaż zasuw na przyłączach | szt | 12
41 | ST-03, ST-04 | Montaż studni wodomierzowej fi1000mm wraz z zestawem wodomierzowym | kpl | 2
VII Przyłącze wod-kan w jednym wykopie
42 | ST-03, ST-04 | Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE100 RC DN40x3,7 mm i przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC, śr. 160 mm w jednym wykopie wraz z wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego | m | 102